Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к __2020_ / 2021_ учебному году

# Акт составлен «_11___»___августа__ 20_20__ г.

_______________Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Орлёнок»_________________

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав, утвержден Постановлением администрации городского округа Карпинск №772-д от 11.06.2019 г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Выписки из ЕГРН |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Выписки из ЕГРН |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) № лицензии №20067 от 11.07.2019г. Министерством образования и молодежной политики СО., имеется 2)соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; соответствуют виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; реализация основной общеобразовательной программы ДО; дополнительное образование по художественно-эстетической и физической направленности. дата и № свидетельства об аккредитации АА 145574 от 26.09.2007 г. рег. № 3623 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Основная общеобразовательная программа ДО |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; | Имеется, Заведующим, до 2020г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на __2020-2021__учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем | имеется |
| 9. | Количество зданий (объектов) организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) -(спальный корпус, общежитие) | 1)всего (единиц); 2 2)в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 2 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | режим работы 10,5 часов |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | численность проектно допустимая 166 количество групп 9 на момент проверки числится 145 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: учителя; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники 2) по факту: учителя; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; | по штатному расписанию: Администрация- 3 воспитатели 13 по факту: Администрация - 2 воспитатели - 13 3) наличие вакансий – зам.зав. по ВМР |
| 13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14 | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля | Акты технического контроля от 03.08.2020 г. |
| 15 | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Оснащенность 100%, в соответствии с нормами |
| 16 | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  |
| 17 | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют |  |
| 18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | есть в наличии, готово |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акты проверки инвентаря и шведской стенки от 07.08.2020 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  |  |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытания | Акт испытаний спортивного оборудования от 07.08.2020 г. |
| 23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание /Акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | предписания нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | приказ № 5-д от 09.01.2020 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | удостоверение № 262 от08.12.2017г. ответственный - Рыкова Н.В. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; достаточно 2) наличие журнала учета средств; имеется 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | В наличии 13 шт, журнал есть. Проверка проведена в июле 2020г. ООО «Уралспецавтоматика» |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | договор от 09.01.2020г.№ 69/20 ответственный Рыкова Н.В. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности да (да/нет) | соответствуют |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчёт по проверке и испытанию электрооборудования от июль 2019г. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | внутреннее наружное | внутреннее; Свердлова, 5 наружное Свердлова, 12 |
| 32. | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы | Декларация зарегистрирована отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Карпинск, Краснотурьинск, Волчанского ГО УНДиПР МЧС России по СО 29.07.2016г. № 00321165- ТО 522 |
| 33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание /Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | предписаний нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | обучение в соответствии с планом |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, + договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Имеется пищеблок в обоих зданиях оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью-100% Локальные акты от 04.08.2020г. организация горячего питания за счет собственной столовой договор на поставку продуктов питания имеется обхват горячим питанием – 100% |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Бактерицидные лампы |
| 38. | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеются бактерицидная установка |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | акт от 04.08.2020г.- |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание 3) обеспеченность медицинским персоналом | имеется медицинский кабинет, изолятор, прививочный кабинет. договор с поликлиникой на обслуживание Имеется. обеспеченность медицинским персоналом 100% |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | март 2020 |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | проведен в марте 2020 |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие | в наличии 6 шт |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие | в наличии 21 шт |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | в наличии 27 шт |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | в наличии 2 шт |
| 47. Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты): 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | предписаний нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | согласован |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | приказ 34-д |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей-1 | 47 сотрудников |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты: | имеются |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | имеется |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | № 390 от 01.04.2020 ООО ЧОП Бастион |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | имеется |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | наличие, в исправном состоянии |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);имеется 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, 4шт по периметру); 3) вывод изображения; имеется 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | В22/1; В22/2 от 05.03.2020 |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры): | не предусмотрено |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры): | отсутствуют |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | имеются |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры): | отсутствуют |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры): | отсутствуют |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | имеется, состояние-новое |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | отсутствует |
| 68. Раздел 7. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок |  |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | наличие/отсутствие | Ростелеком, к-телеком |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 12 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | имеется |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр |  |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* |  |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный Рыкова Н.В., Приказ от 09.01.2020г. |
| 76. Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение |  |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1.наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2.паспорт утвержден (дата); 3.паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4.паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Имеется , 2020г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | 1.наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2.количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ 3.наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | ограждения имеются, пешеходов-2, тротуары есть |
| 83. Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ о назначении инженера по охране труда № 144 от 01.11.2011г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Указать реквизиты* Утвержден 03.04.2018г. зарегистрирован 26.04.2018 запись №м 8-к ГКУ СЗН СО «Карпинский центр занятости» |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | 1.обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2.обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Гайдукова Г.Г. – 2017г Королева Н.В. – 2018 Гергерт Людмила Валерьевна – 2018г. Снигирева Л.В. – 2018г. |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Повторный – 1 раз в квартал, внеплановый и целевой - по приказу заведующего, Вводный и первичный – для вновь принятых сотрудников |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1.количество рабочих мест, всего; 2.количество аттестованных рабочих мест; 3.количество неаттестованных рабочих мест, - 4.планируемые сроки аттестации | 1.количество рабочих мест, всего; 41 2.количество аттестованных рабочих мест; 41 3.количество неаттестованных рабочих мест, - 4.планируемые сроки аттестации – 2023г. |
| 92. Раздел 10. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | капитальный ремонт по адресу: Свердлова 12 |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Виды работ побелка, покраска, укладка линолеума, замена сантехнического оборудования, частичная замены системы отопления, замена освещения |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | ремонт складов (овощной, строительный), ремонт помещения по стирке белья |