- Приложение

- к Акту готовности образовательной организации Свердловской области

к 2025/2026 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав, утвержден Постановлением администрации городского округа Карпинск №772-д от 11.06.2019 г. (с изм. от 26.12.2022 г. № 2028 и с изм. от 04.12.2024г. № 1867) |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Выписки из ЕГРН |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Выписки из ЕГРН |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) № лицензии №20067 от 11.07.2019г. Министерством образования и молодежной политики СО., имеется 2)соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; соответствуют - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; реализация основной общеобразовательной программы ДО; дополнительное образование по художественно-эстетической и физической направленности. дата и № свидетельства об аккредитации АА 145574 от 26.09.2007 г. рег. № 3623 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Образовательная программа (ОП) имеется |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется, утв. Начальник отдела образования МО Карпинск, до 2026 года |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025/2026 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | имеется от 04.06.2025г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1)всего (единиц); 2 2)в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 2 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | режим работы 10,5 часов |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | численность проектно допустимая 166 количество групп 8 на момент проверки числится 140 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | по штатному расписанию: Администрация- 3 воспитатели 13 по факту: Администрация - 2 воспитатели - 13 |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты технического контроля от 16.06.2025 г. Акты технического контроля от 16.06.2025 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Оснащенность 100%, в соответствии с нормами |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют |  |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | есть в наличии, готово |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акты проверки инвентаря и шведской стенки от 16.06.2025 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  |  |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт испытаний спортивного оборудования от 16.06.2025 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | предписаний нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | приказ № 7-д от 09.01.2025 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Рыкова Н.В. – 2022г Гайдукова Г.Г. – 2023г. Безрукова Д.Г. – 2023г. Гергерт Л.В, - 2022г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | В наличии 14 шт, журнал есть. Проверка была проведена в июне 2025г. ООО «Уралспецавтоматика» |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | договор от 09.01.2025г ТО-33-25 с ИП Борк Е.Х. ответственный Рыкова Н.В. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | соответствуют |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчёт по проверке и испытанию электрооборудования от июня 2025 |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное |  |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | имеется |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | предписаний нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | обучение и аттестация в соответствии с планом, август 2025г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Имеется пищеблок в обоих зданиях оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью-100% Локальные акты от 16.06.2025г. организация горячего питания за счет собственной столовой договор на поставку продуктов питания имеется обхват горячим питанием – 100% |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | февраль 2025г |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеются бактерицидная установка |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты |  |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | имеется медицинский кабинет, изолятор, прививочный кабинет. договор с поликлиникой на обслуживание Имеется. обеспеченность медицинским персоналом 100% |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | 1 раз в квартал, последнее исследование в май, июне 2025 |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживания воздуха | наличие/отсутствие | наличие |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного увбинета | наличие/отсутствие | наличие |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | имеется |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок, перчаток) | наличие/отсутствие | имеется |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие | в наличии 8 термометров |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | предписаний нет |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | имеется, категория опасности 4 |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | приказ № 37-д от 09.01.2025, ответственный Рыкова Н.В. |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | имеется |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | имеются |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | наличие, приказ № 34-д от 09.01.2025 |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | сторожа |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | камеры в кол-ве 2 шт в каждом здании (1 в здании, 1 на улице) договор с ООО Давай построим дом |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 61. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | не предусмотрено |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 63. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Домофон договор с ООО Давай построим дом |
| 64. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | наличие |
| 65. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствуют |
| 66. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствуют |
| 67. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | имеется, состояние-новое |
| 68. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | наличие |
| 69. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 70. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |
| 71. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Ростелеком, к-телеком |
| 72. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 15 |
| 73. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) |  |
| 74. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр |  |
| 75. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |
| 76. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  |
| 77. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 78. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение |  |
| 79. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | имеется |
| 80. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | имеется |
| 81. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | нет |
| 82. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеются |
| 83. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | ограждения имеются, пешеходов-2, тротуары есть |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ о назначении специалиста по охране труда № 144 от 01.11.2011г. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | утв. 03.04.2024 на 2024-2027гг |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Безрукова Д.Г.-2023г Гайдукова Г.Г.-2022г Гергерт Л.В.-2022г Рыкова Н.В. – 2023г. |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется, приложение к приказу 20-д от 09.01.2025 |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | имеется |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеется |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Повторный – 1 раз в квартал, внеплановый и целевой - по приказу заведующего, Вводный и первичный – для вновь принятых сотрудников |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1.количество рабочих мест, всего; 46 2.количество аттестованных рабочих мест; 46 3.количество неаттестованных рабочих мест, - 4.планируемые сроки аттестации – 2028г. |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | ремонт туалетов по адресу Свердлова 5, ремонт подвала |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на учебный год и последующие годы | ремонт туалетов по адресу Свердлова 5, ремонт ограждений |